Инструкция

о мерах пожарной безопасности

Данная инструкция предназначена для собственников квартир, нанимателей квартир, собственников офисных помещений, а также организаций (частных лиц) выполняющих строительно-ремонтные работы, в жилых домах эксплуатируемых ООО «УК Домовой+». Инструкция направлена на своевременное предупреждение ситуаций, при которых возможно возникновение возгораний, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

Как правило, основной причиной возникновения бытовых пожаров, является беспечность граждан, которая выражается в неосторожном обращении с огнем, нарушение правил пользования электроприборами, в неисправности электропроводки, а также нарушениями правил  техники безопасности организациями, выполняющими строительно-ремонтные  работы в квартирах и офисах. Причиной возгорания может стать – непотушенная спичка, сигарета, зажжённый фейерверк либо бенгальский огонь, использования газового оборудования при монтаже натяжных потолков, проведение газосварочных работ и многое другое.

Для предупреждения вышеуказанных ситуаций собственникам помещений (арендаторам, работникам) необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Например,  в местах общего пользования (подъезды, лестничные площадки) запрещено курить, запрещено бросать окурки в мусоропровод и с балкона, а также загромождать хламом или строительным материалом  лоджии. Запрещено оставлять велосипеды и коляски на  лестничных клетках, на  выходах из лифтов и подъездов. Запрещено использование пиротехники в закрытых помещениях при проведении праздничных мероприятий.  Установку натяжных потолков, а также проведение газосварочных работ нужно доверять специалистам (организациям), у которых должно быть разрешение на проведение таких работ. В соответствии с  правилами (ППБ 01-03) запрещается хранение, а также использование газовых баллонов в квартирах, на лестничных клетках и лоджиях, они должны располагаться вне здания на расстоянии не ближе 5м от входа в здание. Баллоны с газом должны находиться в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Не допускается хранение в помещениях  легковоспламеняемых жидкостей и горючих жидкостей более 10л (бензин, керосин, дизельное топливо, растворители, разбавители, ацетон и т.д.). Допускается хранение в помещениях (не более 10л)  в закрытой таре  из негорючих и небьющихся материалов. При эксплуатации электроприборов запрещается пользоваться поврежденными розетками, выключателями, переносками и рубильниками. Запрещается оставлять без присмотра, включенные в сеть, электронагревательные приборы. Производство электромонтажных работ в помещениях необходимо доверять специалистам.

Обязательные действия при обнаружении пожара, горелого запаха,  задымления или возгорания должны быть следующие:

- Позвонить Единый номер пожарных и спасателей - 01.                                                                        (Назвать адрес объекта, место возникновения происшествия и свою фамилию)

- Сообщить о происшествии в диспетчерскую ООО «УК Домовой+» по телефону 347-00-01.

В случае угрозы жизни людей – принять меры для их спасения.

Убедительно просим Вас (собственников, совместно проживающих, нанимателей квартир и строителей ) соблюдать требования правил пожарной безопасности.

ООО «УК Домовой+»